	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 소방용수시설(소화전) 보수(13개소) 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 강서수도사업소 급수운영과-17195(2016.6.24.)호『2016년 소방용수시설(소화전) 설치 완료 통보』

나. 강서수도사업소 급수운영과-17046(2016.6.24.)호『2016년 소방용수시설(소화전) 설치 및 보수 완료 통보』

다. 재난관리과-4300(2016.6.27.)호『2016년 소방용수시설(소화전) 보수(13개소) 완료에 따른 검수 알림』

2. 소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 소화전 13개소(지상식5, 지하식8) (붙임참조)

나. 방 법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

다. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

3. 검수결과 : 전 대상 양호

4. 향후 추진계획 : 각 센터별 119행정정보시스템 상 정보 보완 및 수정

붙임  검수결과 1부.  끝.

담당자	이훈		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	07/05 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-4571	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02)2652-5083	/전송	02)2652-2286	/	dlgns12@seoul.go.kr	/	대시민공개