액화산소 수불대장(2016.7.5)

주무관	정수과장
이경철	07/06 서한호

단위 : kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘16년입고량 누계
		계	1정수	2정수		계	1정수	2정수
전월이월량						26,342	11,380	14,962	245톤
7/1		2,441	1,206	1,235		23,901	10,174	13,727
7/2		2,327	1,050	1,277		21,574	9,124	12,450
7/3		2,288	1,105	1,183		19,286	8,019	11,267
7/4		2,051	948	1,103		17,235	7,071	10164
7/5		1,924	989	935		15,311	6,082	9,229
계	0	11,031	5,298	5,733