	강동소방서
수신	강동구청장(치수과장)
(경유)
제목	암사역주변 하수암거 신설공사(2공구)내 소화전 이설 협조요청에 대한 회신

1. 강동구청 치수과-8688(2016.06.24.)호 “시설물 이설 업무협조 요청(암사역 주변 하수암거 신설공사 2공구)” 와 관련입니다.

2. 우리 서 관내 암사역 주변 하수암거 신설 공사 구간 내 소방용수시설 7개소 이설협조 요청에 대하여 다음과 같이 회신합니다.

가. 소방용수시설 대상

연번	용수번호	형식	설치일자	현 위치	조치 사항
1	4624호	지상식	1996.5.1.	강동구 상암로 2	공사완료 즉시 기존 위치 원상복구
2	2753호	지상식	2004.10.30	강동구 상암로4가길 48
3	4626호	지상식	1996.5.1	강동구 선사로 140
4	2548호	지하식	1994.9.1.	강동구 선사로 138
5	4627호	지상식	1996.5.23.	강동구 선사로 120 한솔솔파크 101동, 관리사무소
6	2958호	지상식	2007.12.26	강동구 선사로 120 한솔솔파크 102동
7	2515호	지상식	1993.9.1.	강동구 선사로 120 한솔솔파크 103동

나. 조치(예정)사항 : 해당 공사 완료 즉시 소방용수시설을 기존 위치에 보행지장이 없도록 보도 가장자리에 원상복구하여 설치 → 설치 위치 붙임참고

다. 조건부 허가사항

1) 공사에 따른 모든 비용은 원인행위자 부담

2) 공사 진행 시 관련 기관(강동수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사 종료 즉시 회신하여 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 확인 받도록 함

3) 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 강동수도사업소 등과 협의하여 처리

붙임  소화전 현황 및 위치도 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	김기혁		대응총괄팀장	탁용립		재난관리과장	07/06 나효숙
협조자
시행	재난관리과-4620	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동) 강동소방서	/
전화	483-0119	/전송	489-2119	/	hyuk8872@seoul.go.kr	/	대시민공개