함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	우천시 긴급 도로순찰 적출사항 정비 지시

1. 강남구 도로관리과-14797(2016.07.05.)호와 관련입니다.

2. 강남구청에서 우천시 도로 통행불편 및 안전사고 예방을 위한 긴급 도로 순찰결과 아래와 같이 적출사항이 발생하여 긴급 지시하니 정비완료하여 주시기 바랍니다.

연번	위 치	적출내용	규모	비고
1	삼성동 168	상수도 맨홀 주변 침하에 따른 물고입 발생	2m×2m
2	삼성동 169	상수도 소화전 보수공사 후 미복구	2m×2m

붙임 : 정비요청 공문 각1부.  끝.

	강남수도사업소장
수신자	이준엔지니어링(주),플라잉건설(주)
주무관	제영도		급수운영과장	07/06 조상덕
협조자
시행	급수운영과-13417	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4854	/전송	02-3146-4889	/	jeyd73@seoul.go.kr	/	대시민공개