	강북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 비상소화장치함 신설 및 보수 대상 파악 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-4156(2016.7.1.)호 『2016년도 비상소화장치함 신설 및 보수대상 파악제출』

나. 2016년도 소방재난업무가이드 『재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련하여 미아안전센터 비상소화장치함 신설 및 보수(파손 및 찌그러짐 등 변형된 함) 대상을 파악 보고합니다.

가.신설대상

〇 미아동 734-7(삼양로 38다길4)

나. 보수대상

〇316호 미아동 54-81호(오현로 6길75) 방천시장

※도로앞으로 1.5미터 이설 (쓰레기등 장애물 투석방지)

〇315호 미아동 61-5호(도봉로 13가길 9-13) 숭인시장

〇321호 미아동 산25-22( 강북구 월계로21가길54)

붙임  신설 및 보수대상 서식(미아)1부.  끝.

	미아119안전센터장
담당자	김재순		3팀장	이휘창		센터장	07/06 김정록
협조자
시행	미아119안전센터-3027	(		)	접수		(		)
우	01177	도봉로 125길 미아119안전센터	/
전화	02 -983-9111	/전송	02-981-0119	/	26964@seoul.go.kr	/	대시민공개