투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	녹지관리과장
(경유)
제목	잠실대교 북단 군부대 옆 음수대 정비 요청

뚝섬 한강공원내 잠실대교 북단 군부대 옆  음수대 누수로 동공이 발생되어  안전사고와 시민불편이 예상되니 빠른시일내 정비하여 주시기 바랍니다.

1. 시 설 명 : 음수대

2. 위    치 ; 잠실대교 북단 군부대 옆 음수대

3. 동공크기 : 누수로 반경 1.0m ×깊이 1.0m 동공발생,  수도배관                                 이탈 누수진행 상태임

4. 응급조치 : 안전띠 및 합판으로 시민들 접근 차단

5. 현황사진

끝.

	뚝섬안내센터장
주무관	정상철		뚝섬안내센터장	07/07 代김태성
협조자
시행	뚝섬안내센터-2370	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송	3780-0520	/	jung206@seoul.go.kr	/	대시민공개