위험물 소방검사 결과 보고

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김영수	신효인	전결 07/07 박철우

문서번호	예방과-21823

검사의 개요		검사의 구분	셀프주유취급소 소방검사********
		검 사 일 자	2016년 7월 6일
		검 사 자	소 속	계 급	성 명	연락처
			예방과	소방위	신효인	568-1191
			예방과	소방위	김영수	568-1191
		검사입회자	성명(관계)	최성호	생년월일	*********
제조소등	설치자	***			안전관리자	*******
	설치장소	강남구 삼성로 563			전 화	538-5138
	제조소등의 구분		취급소	저장소 또는 취급소의 구분		주유취급소
	설치허가연월일 및 허가번호		************************************
검사내용및검사결과	검 사 내 용		검 사 결 과	불 량 내 용
	설치자ㆍ안전관리자 변경신고태만 여부		■ 양호 □ 불량
	위험물 저장 및 취급기준 준수여부		■ 양호 □ 불량
	위험물 시설 및 구조설비 적합여부		■ 양호 □ 불량
	안전관리자 대리자 지정 여부		■ 양호 □ 불량
	허가 외의 위험물 저장ㆍ취급 여부		■ 양호 □ 불량
	전기시설(방폭등, 스위치 등)적정여부		■ 양호 □ 불량
	소화설비 설치기준 준수여부		■ 양호 □ 불량
	표시 및 게시판 관리상태 여부		■ 양호 □ 불량
	정기점검 실시 및 기록여부		■ 양호 □ 불량
	“주유중엔진정지”준수 여부		■ 양호 □ 불량
	기 타		24시간 영업
조치계획
비고	※ 관계인 위험물 안전관리 교육 실시 2명