문서번호	정수시설과-7252
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
박종철		代김익동	07/07 代양묘식
협조

설비관리실 기계분야 작업일지

2016.7.6

정 수 시 설 과

(설비관리실)

설비관리실 기계분야 작업일지

일자 : 2016.7.6.(수)

구   분

작   업   내   용

기계설비 (정비,개선)

○1정수 유입관 에어밴트 노출관 보온 테이프 경화로 교체 감음

○1정수장 건물 옥상 배수구 막힘 이물질 제거 환경 정비

⇒송수동,중계동,여과지,방류동등(총9개동)

○2정수 응집기,수집기(1~5지)인버터 및 사행감지 점검,정비

⇒응집기,수집기:인버터(50대)정상 동작 상태 점검▷운전 양호

⇒수집기:사행감지(2개소)근접 센서 동작 간격조정

○2정수 수충압 방지설비 점검:자동 운전 확인 및 휠터 응축수 제거

냉난방설비

비   고

1정수장 전체 배수구 막힘 환경 정비	1정수 유입수 에어밴트 보온테이프 감음

품 명

규 격

단위

수량

내  용

보온 테이프

난연성(청색)

롤

2

1정수 유입 에어밴트