함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	도봉구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	우이천 유지용수관로 긴급복구 요청에 따른 회신

1. 안전치수과-10378(2016.07.07)호와 관련입니다.

2. 상기 대호와 관련하여 「중랑천 수계하천 유지용수 긴급복구 협약서」 제2조 긴급복구의 범위에 의거 누수 또는 파손이 아닌 토사 유실로 인하여 용수관로가 노출된 사항이므로 관리자가 조치하여야 함이 타당하다고 사료되어 회신하오니 귀 청에서 직접 조치하시기 바랍니다.

붙  임 : 유지용수 공급관로 긴급복구 협약서 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	이준규		급수운영과장	이계환		북부수도사업소장	07/07 박철규
협조자	주무관	최용진
시행	급수운영과-14569	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3356	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개