문서번호	시설관리과-20603
결재일자	2016.7.7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
정광민		채재일	07/07 김수영
협조

보  고  서

(가회동 1-5 경남빌라 직결급수전환 요청)

2016. 07.

중부수도사업소

(시설관리과)

**************** 직결급수요청 현황보고

******************에 직결급수요청이 있어 현장조사

하고 그 결과를 보고 드림.(2016.07.06. 부본부장님 유선지시사항 관련임)

□ 신 청 인: ************************

***************************************

□ 급수불편해소 신청 내용

○ 종로구 가회동 1-5 경남빌라 직결급수 전환 요청

□ 현장조사 내용

○ 현장 방문일 : 2016.07.07.(목) - 관리소장 입회하 현장확인

○ 건물현황 : ****************************

○ 수도계량기 현황

- *************************************

- ******************

- 급수수계 : 가회배수지 – 표고 106.11m

○ 위치도

□ 조사결과

○ ***************************************         *******************************

○ ******************************* 로 확인되었으며,

최대층까지 직결급수가 가능한 것으로 파악됨.

○ 저수조 배관 확인결과 별도의 배관공사 없이 밸브조절을 통해 직결급수가        가능한 것으로 확인되며 관련사항에 대해서 안내를 실시함.