	송파소방서
수신	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소화전 보수 의뢰

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 기관에서 점검의뢰 요청한 소화전에 대하여 현장확인한바 아래와 같이 고장내역이 확인되었기에 보수의뢰 요청합니다.

가. 위    치 : 송파구 풍성로 53

(송파구 풍납동 163-5 풍납초등학교 골목)

나. 형    식 : 지하식(300478)

다. 고장내용 : 몸통 플랜지 부분 누수

라. 확인일시 : 2016.07.07.(목).

붙 임 위치도 및 사진 1부.  끝.

	송파소방서장
서무담당	정용석		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	07/07 심대신
협조자
시행	재난관리과-5644	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	대시민공개