출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	박우식	한호진	07/07 전명수

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 07. 07 6급 한 호 진
7급 박 우 식 7급 정 옥 진 8급 엄 용 섭

보 고 내 용
일 시	2016. 07. 07
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	한호진.박우식.엄용섭 정옥진
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비고
	관로 (현장조사)	강동구 천호동84-7번지	음청식 누수탐지결과 – 누수적출 누수복구 의뢰
	관로 (현장조사)	송파구 문정동138-8번지	다점식 누수탐지 결과 누수적출건 누수복구 시행 COP40mm이음부 누수SSP접합
	상시누수진단 시스템	송파구 송파동100-1번지 일대	다점식 누수탐지 결과 - 누수징후없음
	상시누수진단 시스템	송파구 송파동164-8번지 일대	다점식 누수탐지 결과 – 누수적출 누수복구 의뢰
	상시누수진단 시스템	송파구 송파동186-3번지 일대	다점식 누수탐지 결과 – 누수징후없음
	상시누수진단 시스템	송파구 송파동98-29번지 일대	다점식 누수탐지 결과 – 27-25번지 누수 적출 누수복구의뢰
참고사항