투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	시설관리과장
(경유)
제목	맨홀뚜껑 정비 요청

1. 뚝섬안내센터-1883호(2016.6.7.) 및 뚝섬안내센터 –2354호(2016.7.6.)               와 관련입니다.

2. 위호로 정비요청한 우수 맨홀뚜껑외에 1개가 추가 파손되어 산책하는               시민 안전사고와 불편이 예상되오니 빠른시일내 정비하여 주시기 바라며

3. 아울러 최근 계속 파손되는 노후 콘크리트 맨홀뚜껑을 주철 맨홀뚜               껑으로 전량 교체하여 주시기 바랍니다.

1. 시 설 명 : 우수 맨홀뚜껑(깊이 2m 정도됨)

2. 위    치 ; 자양중앙나들목 앞 산책로

3. 정비수량 : 총14개(파손 맨홀뚜껑 3개, 노후 맨홀뚜껑 11개)

※ 노후 맨홀뚜껑은 우수 10개, 오수 1개

4. 파손원인 :  노후로 가벼운 하중에도 파손됨

5. 응급조치 : 안전띠 및 합판으로 시민들 접근 차단

6. 현황사진

끝.

	뚝섬안내센터장
주무관	정상철		뚝섬안내센터장	07/07 代김태성
협조자
시행	뚝섬안내센터-2384	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송	3780-0520	/	jung206@seoul.go.kr	/	대시민공개