서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보라매안전체험관 청사유리 파손 보고

1.  안전지원과-2027(2016.1.28.)호 “2016년 시민안전체험관 청사관리 계획”과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 보라매안전체험관 소방시설실습실 내부 유리가 파손되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 일자 : 2016. 7. 7. (목)

나. 장소 : 소방시설실습실 내부 유리

다. 내용 : 여름철 온도차에 의한 파열 추정(오전점검때 최초 발견)

라. 조치계획 : 유리전문업체에 견적요청 후 수리 예정.  끝.

담당자	염주현		보라매안전체험관장	이희순		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	07/07 김송연
협조자	담당자	유재열
시행	안전지원과-14269	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 보라매안전체험관	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4116	/전송	02-2027-4169	/	yeumjh@seoul.go.kr	/	대시민공개