	도봉소방서
수신	북부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 보수 의뢰(재강조)

1. 항상 소방행정 발전에 적극 협조해 주시는 귀 사업소의 무한한 발전을 기원합니다.

2. 우리 서에서 관리하고 있는 소방용수시설 중 고장 소방용수시설에 대하여 보수 의뢰를 하였으나 현재까지 보수가 이루어지지 않고 있어 위급한 화재현장에서 원활한 소방용수 확보에 어려움이 발생하고 있습니다. 사용불가능한 소방용수시설에 대하여 우선하여 신속하게 보수하여 주시기 바라며 소화전 신설·보수 공사 완료시에는 즉시 통보 바랍니다.

가. 보수의뢰 대상 : 103개소(사용불가 38개소)

나. 고장 내역 : 붙임 문서 참조

붙임  고장 용수 전체 현황(공사완료 후 미통보 포함) 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	김상수		대응총괄팀장	장해욱		재난관리과장	07/07 박만영
협조자
시행	재난관리과-3870	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 [ 방학동 708번지]	/
전화	02-3492-4842	/전송	02-3493-1119	/	constant@seoul.go.kr	/	대시민공개