119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	급수펌프 인버터 교체 계획

1. 관련근거

가. 자원관리과-734(2016.01.18.)호 『2016년 서울종합방재센터 청사관리 계획 보고(안내)』

나. 자원관리과-8705(2016.07.05.)호 『급수펌프 인버터 고장 발생 보고』

2. 위와 관련 우리 서울종합방재센터에 설치 운영중인 급수펌프의 잦은 가동으로 인버터가 고장 발생하여 아래와 같이 인버터를 교체하고자 합니다.

가. 건    명 : 급수펌프 인버터 교체

나. 고장내용 : 빈번한 급수펌프 사용으로 인한 인버터 고장

※ 현재 운용중인 펌프는 입형다단부스터펌프로, 2개의 펌프가 교차 가동 되는 형식임. 한 대의 인버터 고장으로 나머지 한 대로 급수펌프 운용중. ※ 인버터의 역할 : 급수펌프의 가동 제어	해당 펌프사진

다. 모 델 명 : HIE2-3402-3T

라. 교체비용 : 금880,000원(금팔십팔만원)

마. 결제방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌로 계좌이체

1) 관련근거

가) 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영요령

나) 지방자치단체 세출예산 집행기준 제4장 신용카드 및 현금영수증 사용요령

2) 결제계좌 : ******************** (서울종합방재센터 자원관리과)

바. 계약당사자

1) 업체명 : 한일자동펌프

2) 대  표 : 표천구

3) 주  소 : 중구 만리재로 205-1(만리동1가)

사. 계약예정일 : 통보일로부터 즉시(통보일 :2016.07.08)

아. 수리기한 : 계약일로부터 5일 이내

자. 감 독 자 : 소방경 조철수

자. 검사(수)자 : 소방교 강현모, 시공 당일 기전실 근무자 1명

차. 예산과목 : 서울종합방재센터 운영 / 서울종합방재센터 시설보강 및 유지관리

/ 공공운영비(201-02)

붙임  1. 견적서 각 1부 및 산출기초조사서 1부.

2. 사업자등록증 1부.  끝.

담당자	강현모		장비관리팀장	조철수		자원관리과장	김의한		서울종합방재센터소장	07/08 이성묵
협조자
시행	자원관리과-8939	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26가길 6 (예장동) 서울종합방재센터	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02)726-2132	/전송	02)726-2116	/	khm0614@seoul.go.kr	/	부분공개(5)