문서번호	운영과-5369
결재일자	2016.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장
김원섭		07/08 한병연
협 조

제3처리장 B계열소포수배관설치및 4처리장4호 감속기 정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.07

제3처리장 B계열 소포수배관설치외 1건 정비보고

3처리장 B계열 소포수배관을 설치하고, 4처리장4호 수집기 감속기를 정비하여 안정적 수처리에 만전을 기하고져 함.

제3,4처리장 정비대상 현황

품 명	규 격	설치년도	용 도	비고
B계열소포수배관	∅ 50 × 80M	2009	MDF유지관리용
4처리장감속기	싸이클로이드타입	1997	수집기구동용

점검내용

MDF여과망 세척용 배관이 설치되어있지 않아 여과망 폐색이             심각할 때 여과망세척을 할 수가 없어 여과망이 손괴되는 등              후단공정에 문제가 야기되고, 아울러 4처리장4호 감속기상태가            장기간 사용으로 인한 부품들에 노후화로 정상적 운전이 불가함.

조치계획

배관설치 및 감속기 정비

: 기존 소포수배관에서 분기하여 배관을 신설토록하여 폐색시 수시로 세척을 진행토록하고, 4처리장 감속기는 보유하고 있는 예비품으로  교체토록 할것임. 아울러 신속한 정비를 위하여 수처리 전문업체인 이노베이션테크에 의뢰하여 수처리에 만전을 기함.

수리완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 무통장 입금

소요예산 : 362만원

붙   임 : 견적서2부

끝.