함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	상수도관 이설 계획 협의 요청에 대한 회신(올림픽대교 남단 IC)

1. 토목부-8241호(2016.4.26.)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 추진중인 『올림픽대교 남단 IC 연결램프 구조개선공사』구간내 지장상수도관 이설협의 요청 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 검토대상

대 상	구경, 연장	장 소	비 고
암사정수센터 (고양정) 송수관로	D2200mm×1열	송파구 풍납동 일원 (올림픽대교 남단 한강공원 광나루 지구)

나. 회신내용 : 도시기반시설본부

- 협의자료상 우리시 상수도관의 정확한 저촉면적 및 현재 관로 매설상태 확인이 불가하므로 지장 상수도관의 시종점부 및 주요지점에 시험굴착을 시행하여 상세자료 제출(종,횡단면도 등 상세도면 포함)

․ 기존관 위치에 대한 관로 저촉여부 및 저촉면적 등

․ 이설 예정위치에 대하여 이설공사시 이격거리 확보 가능여부 등

- 시험굴착 시행전 배수과, 강동수도사업소와 추진일정 등 사전협의

☞ 시험굴착시 해당 수도사업소와 본부 현장팀 현장입회 협조

다. 협조사항 : 강동수도사업소

- 도시기반시설본부로부터 상기 상수도관에 대한 시험굴착 협의 요청시 추진 일정 조율, 현장입회(관로 탐지팀) 등 적극 협조

따로붙임 : 올림픽대교 남단 지장 상수도관 GIS도면 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박종혁		배수과장	유승효		급수부장	07/08 이규상
협조자	주무관	이성교
시행	배수과-6096	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개