이상수전 현장조사 보고서

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	윤철	김태현	07/08 代김태현

	명에 의하여 이상수전(지침비정상)에 대하여 현장조사후 지침비정상 계량기에 대하여 조사하고 아래와 같이 보고합니다.
2016.7.8.
보 고 자 : 7급 성명 : 윤철

보       고       내       용

일  시

2016.7.7.

건  명

이상수전 현장조사보고(지침비정상)

내용

1. 대상수전

주 소	성 명	고객번호	기물번호	업종	구경	사 유
*************	****	********	********	***	**	*****

2. 조사내용

- 위 수전은 정례검침시 지침비정상 근무보고 사항으로

- 2개월 평균사용량 300㎥인 동신빌라 8세대 주계량기로 7월납기 세대총사용량 331, 주계량기 사용량 10,308㎥로 만단위 지침 비정상으로 판단됨

3. 검침 및 사용 내역

검 침 일 자		코드	지 침	사용량	비 고
2016.07.07	현장확인		19208		2개월환산 사용량 345
2016.07.04	정례검침	25	19191	308	만단위 비정상
2016.05.04	정례검침	40	8883	283
2016.03.04	정례검침	40	8600	275
2016.01.04	정례검침	40	8325	293

지침비정상 (사진)

6월4일 사진

4. 조사자 의견

-  상기 수전은 조사결과 조례위반 및 누수 등 격증사유가 없는 동신빌라 주계량기로 세대총사용량 331㎥, 주계량기 사용량 10,3081㎥ 만단위 비정상 판단되어 이상 수도계량기를 조속히 교체요구하여 수전관리에 만전을 기하고자 합니다.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고