문서번호	급수운영과-16542
결재일자	2016.7.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
김용섭		함현준	07/08 박길영
협조

소화전 보수 작업지시 보고

(대흥동 12-132)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

서부수도사업소

(급수운영과)

마포구 대흥동 12-132호 앞 고장 소화전 보수 의뢰가 있어 현장조사하고 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 7. 8.

보고자  시설주사보  김용섭

제 목 : 고장 소화전 정비 계획 보고

□ 관련문서

◦ 마포소방서 재난관리과-4356(2016.07.01.)호의 소화전 보수 의뢰와 관련임.

□ 소화전 보수 대상

연번	위 치	용수 번호	구분	고장 내용	정비 계획
1	********29길 43-12 ************	1203	지하식	제수변 스핀들 누수	제수변 및 소화전 교체

□ 정비 계획

○ 상기 고장소화전 보수 공사를 『2016년 서강동외 7개동 상수도공사』계약업체인  ***********에 작업지시하고자 합니다.

- 소화전 보수 개요

· 공사개요 : 제수변 및 지하식 소화전 교체

· 예산과목 : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설보수, 시설비.  끝.

붙임: 관련 공문 1부.  끝.