문서번호	치수과-2316
결재일자	2016.7.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수과장	시설부장
방호익		신용철	07/08 박상돈
협조

수방상황보고

2016. 7. 7

	기 상 개 황 - 2016. 07. 07(목) 23시 00분 현재 -

□ 오늘과 내일 날씨 (오늘 강수량 : 0 ㎜ (전일 0 ㎜) / 7월누계 242.5㎜)

구 분		오늘 (목)		내일 (금)		모래 (토)	위성영상
기상 및 수방근무현황		맑음
강수확률(%)		10~20		10~20		10
예상강수량		0		0		0
누계강수량		금년누계 623.3㎜ (1~7월평년 791.3㎜) 평년강수량 1,450.5㎜ ‘15년강수량 792㎜
댐 명	방류량(㎥/s)		유입량(㎥/s)		저수율(%)
팔당댐	2,525.79		2,725.79		85.75
소양강댐	214.20		497.88		64.51
충주댐	766.35		766.74		57.43

수위	하천명	관측소명	현재수위 (EL)	비 고
	한 강	잠수교	4.850	※ 통제수위 : 보행자 5.5m(4,000㎥/s) / 차량 6.2m(5,000㎥/s) ※ 잠수교 침수수위 : 6.5m(7,000㎥/s))

중기 예보
3일간 예보
서 울
강원도 춘천시
충청북도 충주시

※ 팔당댐 유입량 2,725톤/초, 방류량 2,525톤/초로 한강공원 저지대 안내센터(반포,이촌,     여의도,난지,강서) 팔당댐방류량 예의 주시토록 함(23:00)