보고서(상수도관이설)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
최지영	임인택	07/08 전명수
협 조

문서번호 :	급수운영과-12905

명에 의거 동 담당 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

현    황

관련공문 : 송파구청 치수과-10443(2016.06.28.)호

보고요지 : 잠실동209-10~234-10간 하수도 개량공사와 관련하여  상수도관 이설요청

보고내용

잠실동209-10~234-10간 하수도 개량공사와 관련하여 구간내 기존 상수도관(D=80㎜, L=6m)이 저촉되어 이설 협조 요청한 건임.

현장 확인결과 위 공사 구간의 기존 상수도관이 저촉되어 이설하여야 할 실정임.

조치 계획

위와 같은 실정으로 상수도관 이설공사에 대한 원인자부담금고지서를 발부하고 원인자로 하여금 붙임 협의조건을 이행하는 조건으로 승인하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

※ 공사개요 : 저촉 상수도관 이설 D=80㎜, L=6m

붙임  1. 위치도 및 현황도.

2. 이설승인조건 및 속성자료양식 각1부.

3. 원인자부담금산출내역1부.  끝.