복  명  서(침 비정상)

등록번호	요금과-19398

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	김주연	代이성식	07/08 홍춘식

	명에 의하여************************ 출장하여 현장조사 하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2016. 07. 08.(금)
복명자 : **************주 연

복       명       내       용

건    명

지침비정상계량기 현장조사 복명서 (용산동2가, 2016.07.08. 김주연)

내용

1.급수전 현황

연번	소 재 지	성 명	고객번호	기물번호	구경	업종	현재지침	비 고
1	******************	***	*********	***********	15	10	592	다세대주택 12가구

2.현장 조사 현황

1) 최근 1년간 사용량 변동 현황                                    (단위 /㎥)

검침일	15.11.06.	16.01.06.	16.03.06.	16.05.06.	16.07.06.	비 고
지 침	327	362	399	444	591
사용량	30	35	37	45	147
주계량기 사용량	402	373	351	374	394
세대 총사용량 (11가구)	395	366	342	353	496

2) 조 사 내 용

- 위 수전은 12가구가 거주하는 다세대주택으로 사용량이 격증한 것은 102호임

- 최근 1년간 2개월평균사용량이 38㎥정도이나 2016.7.6. 정례검침시 사용량이 147㎥로

격증하였으나, 주계량기의 2개월 사용량은 496㎥에 불과함

- 현장확인결과 별침정지 상태이고, 누수등 특이사항을 확인할수 없으며, 주계량기사용량

과 세대사용량의 합을 감안할 때 백단위가 비정상적으로 회전한것으로 판단 됨.

3 .조사자 의견

- 위와 같이 사료되어 침 비정상계량기 교체의뢰하고자 합니다.

따로붙임 : 계량기 사진 2부. 끝.

비  고