출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		07/08 천성훈
협 조

	명에 의하여 2016. 7. 08 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 7. 08
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서7/08 김홍일,김기태)
내용	▶ 긴급누수복구 독산4동 180-31 번지 - 독산4동 180-41 200/150mm 분기밸브 조절(개) - 독산4동 180-33 150/100mm 분기밸브 조절(개) - 독산4동 180-27 150/80mm 분기밸브 조절(개) - 독산4동 181-107 퇴수밸브 퇴수작업(20분)
비 고