투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	9호선3단계 920공구 건설공사 책임감리원
(경유)
제목	920공구 전기공사 하도급 실시계획서 보완요청

1. 벽산(엔)제920감리-16-330(2016.7.4.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 전기공사 하도급 실시계획서를 검토하고, 미비사항을 보완요청하니, 2016. 7. 15까지 보완하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완사항

- 전기공사 하도급 사유가 불문명하니, 하도급 사유 기재

- 하도급 사유에 적합한 공종으로 하도급시행

- 하도급내역서 미첨부

- 공동도급 구성원의 동의서 미첨부(공동도급표준협정서 제7조).

나. 기     타

- 공정별로 분리하여 하도급 시행할 것(전기공사업법 시행령 10조)

※ 터널조명설비/본선환기실 동력설비공사는 각각 하나의 공정으로 원도급과 하도급을 병행할수 없음.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	황영필		시설전기과장	서태창		도시철도설비부장	07/08 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-7351	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	772-7308	/		/	대시민공개