	마포소방서
수신	마포소방서장(소방행정과장)
(경유)
제목	차고문 고장발생 보고

1. 2016년도 소방재난 업무가이드 안전지원행정편 『소방장비 운용 및 관리 내실화』와 관련입니다.

2. 위와 관련 차고문이 고장발생 되어 다음과 같이 보고합니다.

고장 일시	차고문	고장 내역	비고
2016.07.06.(수)	구급차량 입출입 셔터문	셔터문의 하단판넬 파손 및 리프트 베어링·트랙커버 파손됨	구급차 출동 후 셔터문의 스위치 내리는 도중 중간에서 소음과 함께 셔터문이 멈춤(내려오는 과정에서 부품파손 및 하단 판넬파손추정▶원인미상

붙임 차고문 고장사진 1부.  끝.

	염리119안전센터장
담당자	강태훈		2팀장	김정일		119안전센터장	07/08 조종표
협조자
시행	염리119안전센터-2834	(		)	접수		(		)
우	04155	서울특별시 마포구 토정로37길 27 염리119안전센터(염리동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-713-0965	/전송	02-713-0119	/	for0412@seoul.go.kr	/	대시민공개