문서번호	인재기획과-9653
결재일자	2016.7.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설재무팀장	인재기획과장
한성훈		박계완	전결 07/11 원권식
협조

「폐기물 분리 작업장 내」

우수배제 시설 확충을 통한 작업환경 개선 계획

2016. 7.

【인재기획과】

「폐기물 분리 작업장 내」

우수배제 시설 확충을 통한 작업환경 개선 계획

강우 시 폐기물 분리 작업장 내 바닥으로 빗물이 유입되어, 선별     작업에 장애가 있는 바, 우수 배제시설을 확충하여 작업 환경을

개선하고자 함

1		현 황

□ 위    치 : 폐기물 분리 작업장 (다솜관 1층)

□ 현장여건 : 강우시 작업장 바닥으로 우수 유입, 침수 등에 의한                영향으로 쓰레기 분리, 재활용품 선별 작업 장애

❍ 상층부(화단) 우수 처리용 선홈통이 작업장 바닥 배수로와 연결됨

→ 강우시 배수로 용량을 초과하는 경우 빗물이 작업장 바닥으로 넘침

❍ 작업장 측벽 틈새를 통해 빗물 유입

→ 작업장 내 배수로 미설치 구간을 통해 작업장 바닥으로 빗물이 흘러들어옴

❍ 현장사진

상층부 우수처리 선홈통	작업장 내 배수로	배수로 미설치구간

2		추진계획

□ 추진기간 : 2016. 7.11(월) ~ 7.17(일)

□ 추진내용

❍ 상층부(화단) 우수 처리용 선홈통 옥외로 연장 이설

→ 작업장 천장에서 선홈통 절단 후 수평 배관 연장 설치

→ 작업장 샌드위치 판넬 외장재 구간 천공하여 옥외로 이설

❍ 작업장 배수로 미설치 구간 연장 설치

❍ 작업장 측벽에 우수 처리를 위한 배수공 설치

→ 배수공은 엘보(L) 형태 유지하여 바닥 배수로로 빗물이 유입되도록 설치

❍ 작업공구 및 자재 보관용 선반 설치(현장근무자 요청사항)

□ 시행방법

❍ 소요예산이 소액인 바, 관계법령에 의거 저가 견적업체에 작업

지시하고, 검사 후 업체 계좌에 무통장 입금

□ 소요예산 : ********

❍ 산출근거 : ******

❍ 예산과목 : 인재양성 및 시험관리, 교육시설 유지 및 장비확충,

인재원청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

3		기대효과

□ 작업환경 개선에 따른 현장근무자 만족도 제고.

□ 장애요인 배제에 따른 폐기물 분리 작업 효율성 제고. 끝