문서번호	시설안전과-10218
결재일자	2016.7.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
★전문관	안전점검팀장		시설안전과장		안전총괄관		안전총괄본부장
신용휴	박철규		고승효		이택근		07/11 김준기
협 조
	전문관					김재영

건설공사장 긴급안전점검 결과 보고

2016. 7.

안전총괄본부

(시설안전과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

건설공사장 긴급안전점검 결과 보고

남양주 지하철공사장 가스폭발사고(6.1)와 관련하여 건설공사장 전반에 대한 긴급안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

	남양주 사고개요
□ 일 시 : ‘16. 6. 1(수) 07:20분경 □ 장 소 : 경기도 남양주시 금곡리 주곡2교 부근 □ 내 용 : 터널을 뚫기 위해 땅을 파고 들어가는 개착공사 철근조립 준비작업 현장에서 가스폭발사고 발생

Ⅰ		점검개요

❍ 점검기간 : ‘16. 6. 14 ~ 6. 30

○ 점검대상 : 총 20개소

(단위 : 개소)

구 분	합 계		토목공사장		건축공사장
	공사장 수	점검대상	100억이상	점검대상	50억이상	점검대상
계	405	20	50	2	355	18
공공시설	89	3	50	2	39	1
민간시설	316	17	-	-	316	17

○ 점검방법

- 공사장 감독기관 및 외부전문가(건설안전, 가스분야) 합동점검

○ 점검분야 : 공사장 안전관리, 가스·유류·폭약류 등 위험물 취급상태 확인 등 전반적인 안전관리 실태

❍ 주요 점검사항

점검분야	주요 점검사항
공통사항	□ 안전관리계획서, 시공계획서 작성·승인 및 이행사항 □ 고압가스(산소, LPG 등) 관리실태 및 위험시설 관리 적정성 등
건축공사	□ 거푸집, 철근가동·조립, 콘크리트공사의 품질 및 시공관리 전반 □ 인접구조물 보호조치, 배수 및 계측관리실태 등
토목공사	□ 흙막이 가시설, 버팀대(Strut), 토류판 등 설치상태 □ 표면수 유입방지 조치 및 굴착사면 안전상태 등

Ⅱ		점검결과

❍ 지적사항 : 총 237건(시정 168, 권고 69)

❍ 유형별 지적내용

구분	**	****************	******	*******	*********
계	***	**	**	**	**
시정	***	**	**	**	**
권고	**	**	*	**	**

※ 현황사진

****************	*******************	******************
***********	****************	**********************

Ⅲ		결과조치

❍ 지적·권고사항 조치

- 시설관리기관(부서)에 통보하여 시정조치 및 사후관리 요청

- 조치결과를 ‘16. 7. 29까지 제출받아 중점관리

❍ 횡단전파

- 점검효과 극대화를 위해 자체점검 및 공사장·시설물 유지관리시 참고하도록 공사·시설관리기관(부서)에 주요 지적·권고사례 송부

Ⅳ		행정사항

❍ 지적·권고사항 조치결과 및 현황사진 제출(작성서식 붙임3) : ‘16. 7. 29한

❍ *************

************************

***********************************************

※ 한국엔지니어링협회가 공표한 특급기술자의 노임단가표 적용

[정책연구실-50호(2015.12.17.)]

붙임 1. 점검대상 공사장 현황 1부.

2. 점검내용(지적·권고사항) 및 현장사진 1부.

3. 민간전문가 건설공사장 점검·지적사항 각1부(별첨).

4. 지적·권고사항 조치결과 및 현장사진 작성서식 1부. 끝.