문서번호	운영과-5469
결재일자	2016.7.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장
김원섭		07/11 한병연
협 조

제3,4처리장 오니수집기 감속기 정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.07

제3,4처리장 수집기용 감속기 정비보고

3,4처리장 오니수집기 감속기를 정비하여 안정적 수처리에 만전을 기하    고져 함.

제3,4처리장 정비대상 현황

품 명	규 격	설치년도	용 도	비고
3,4처리장감속기	싸이클로이드타입	1987	수집기구동용

점검내용

3,4처리장 오니수집기구동용 감속기가 장기간 사용으로 인한              부품들에 노후화로 정상적 운전이 불가한 상태임.

조치계획

감속기 정비

: 3,4처리장 오니수집기구동용 감속기는 보유하고 있는 예비품에 신속한 정비를 위하여 감속기 전문업체인 ㈜ 창신감속기에 의뢰하여 수처리에 만전을 기함.

수리완료후 해당업체 지정계좌에 세금계산서 발행후 무통장 입금

소요예산 : 167만원

붙   임 : 견적서2부

끝.