서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공공기관 에너지저장장치(ESS)설치 의무화 이행 철저

1. 녹색에너지과-12481호(’16.7.11)와 관련입니다.

2. 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 (산업통상자원부 제2016-97호,’16.5.27)」개정으로 공공기관은 계약전력 1,000kW이상의 건축물에 계약전력 5% 이상 규모의 에너지저장장치(ESS)를 설치하여야 하니 신규 및 기존 건축물의 계약용량별 경과조치를 참조하여 ESS설치에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ ESS설치에 대한 경과조치

구분	계약전력용량(kW)	비 고
신축 건축물	1,000이상	2017.1.1.(건축허가 신청일 기준)부터 적용
기존 건축물	10,000 초과	2017. 12. 31까지 설치완료
	5,000∼10,000	2018. 12. 31까지 설치완료
	2,000∼ 5,000	2019. 12. 31까지 설치완료
	1,000∼ 2,000	2020. 12. 31까지 설치완료

붙임 :  관련 공문 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	재난대응과장,예방과장,안전지원과장,현장대응단장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-23(23개소방서)
담당자	김태돈		경리팀장	권오덕		소방행정과장	07/11 김선영
협조자
시행	소방행정과-18221	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52(예장동 6-7) 서울 소방재난본부	/	www.fire.seoul.go.kr
전화	02-3706-1341	/전송	02)3706-1329	/	tdkim61@seoul.go.kr	/	대시민공개