문서번호	행정지원과-17959
결재일자	2016.7.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
성민재	이해원	07/11 이만기

수질민원 현장점검 결과 보고(2016년 6월)

2016. 7

동부수도사업소

행정지원과

명에 의하여 아리수품질확인제 수질검사업무와 관련하여 관내 수질관련 민원인 가정의 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016.  7.  11

보 고 자 : 환경 8급 성 민 재

□ 검사일자 : 2016. 6. 1 ~ 6. 30

□ 검 사 자 : 수질팀 성민재외 4명

□ 검사대상 : 관내(성동, 광진, 중랑, 동대문구) 시민고객 수질민원 요청접수건,    유선신청건

□ 검사방법 및 검사항목

- 민원인 가정내 수도꼭지에서 시료 채취 후 휴대용 잔류염소측정기, 탁도계, pH meter, DR-890(철, 구리)로 현장 5항목 수질측정.

- 현장검사 항목 부적합시 7항목 추가검사 실시 후 별도 결과 안내.

□ 검사결과

- 성동구 성수동1가 ***-*** 외 55개소 현장검사 결과 수질기준 이내로 적합함.

검사유형 검사수 검사결과	계	단독	아파트	근생	연립	학교	주상복합
	56	8	18	4	17	1	8
적합	56	8	18	4	17	1	8
부적합	0	0	0	0	0	0	0
부적합사유

□ 조치사항

- 현장 5항목 적합지점에 대해서는 검사결과 및 민원관련 문의사항에 대해 설명하고 먹는물 수질기준 항목의 의의와 아리수 음용의 안전성에 대하여 안내함.

끝.