함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 급수학교 개학 직전후 청소 등 위생관리 지도 요청

1. 우리시는 저수조 급수학교의 음용환경 개선을 위해 개학 직전후 청소실시, 개학 직전 수질검사, 저수조 위생관리 실태점검을 실시하고 있습니다.

2. 2016년 상반기 음수대 미설치 저수조 급수학교에 대한 위생관리 실태점검 결과를 통보하오니 조속한 시일내 조치되도록 협조바라며

3. 이번 여름방학에 개학 ************저수조 수위조절 및 직결급수 전환 등을 통해 학생 급수 음용환경이 개선되도록 학교장에게 통보 등 지도하여 주시기 바랍니다.

- 학교 위생관리 강화내용 -

○ ’16년 상반기 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과 조치

- 지적내용 : 관리자교육 미이수 12개교, 위생점검표 미보관 1개교, 방충망 불량 1개교

- 조치사항 : 해당 학교에 교육이수 및 지적사항 이행토록 지체없이 안내

○ 학교 개학 직전후 저수조 청소

- 상반기(2∼3월), 하반기(8∼9월) 저수조 청소

○ 직결음수대 미설치된 저수조 급수학교 수질검사 실시

- 학교 위치 해당 수도사업소 수질팀에서 개학 전 수질검사(5개 항목) 실시 예정

○ 저수조 수위조절 및 직결급수 전환

- 수돗물 사용량을 감안하여 적정 체류시간(12∼24시간)확보토록 수위조절

- 식당, 세면대 등 생활·음용수를 사용하는 장소는 저수조를 거치지 않는 직결급수 전환

붙 임 : ’16년 상반기 음수대 미설치 저수조 급수학교 위생관리 실태점검 결과 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시교육감(체육건강과장),서울특별시중부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시서부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시강서교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시성동광진교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시강동송파교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시동작관악교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시남부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시북부교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시강남교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시성북교육지원청교육장(평생교육건강과장),서울특별시동부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
주무관	태상필		계획설계과장	이임섭		급수부장	07/11 이규상
협조자
시행	계획설계과-6222	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1413	/전송	3146-1429	/	tspegl@seoul.go.kr	/	부분공개(6)