문서번호	시설개선과-7258
결재일자	2016.7.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설개선과장	체육시설관리사업소장
박관현		최용덕	07/11 최윤식
협조
	주무관		김기탁

잠실종합운동장 주경기장 스포츠 조명등 조도측정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

서울시체육시설관리사업소

(시설개선과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

잠실종합운동장 주경기장 스포츠 조명등 조도측정 계획

잠실종합운동장 주경기장 스포츠 조명등 교체 계획(시설개선과-622호,   ‘16.1.20)에 의거 2016.5.25일 사업 완료한 스포츠조명등에 대하여   공인기관 조도측정을 시행하여 측정결과에 대한 신뢰성을 확보하고자 함

Ⅰ		추진 배경

❍  당초 사업발주시 자체적으로 조도측정(시공업체에서 측정하고 우리      사업소에서 입회)하여 조도 측정결과에 대한 신뢰성이 미흡하여          ‘공인기관에 의뢰하여 조도 측정’ 필요

* 조도측정 수수료 비용은 우리 사업소 부담 (사유: 발주시 공인기관       조도 측정사항 미 반영)

Ⅱ		자체 조도측정결과

❍ 측정일시 : 2016. 5.20(금) 22:00 ~ 23:00

❍ 측 정 자 : 머스코풍산(유) 고성철이사외 2명

❍ 측정지점 : (축구장) 88개 지점, 176포인트 (수평 88, 수직 88포인트)

(육상트랙) 38개 지점, 76포인트(수평 38, 수직 38포인트)

❍ 설계기준 및 평균조도 측정결과 (단위: 룩스)

구 분	축구장		육상트랙
	기준	측정결과	기준	측정결과
수평조도	2,500	2,539	1,250	1,533
수직조도	2,500	2,536	1,250	1,585

*1. 측정결과는 측정지점 조도 평균값임

2. 축구장 조도 측정결과 FIFA(국제축구연맹) 조명 설계기준에 적합

3. 육상트랙 조도 측정결과 IAAF(세계육상선수권 대회)조명설계 기준에 적합

Ⅲ		공인기관 조도측정 계획

❍ 측정일시  : 2016. 7.19 ~ 8.05기간중 (협의후 결정)

❍ 측정지점  : ‘16. 5.20일 자체 조도측정한 방법과 동일하게 시행

- (축구장) 88개 지점, 176포인트 (수평 88, 수직 88)

- (육상트랙) 38개 지점, 76포인트(수평 38, 수직 38)

※ 따로붙임 : 조도측정 포인트 자료 1부

❍ 측정방법 및 조도측정 모습

조도측정 방법	조도측정 모습(부천종합운동장)

❍ 조도측정 의뢰기관 : *******

- 공인기관 2개소 견적의뢰한 결과 낮은 가격 제시한 기관(****************** **************************************)

Ⅳ		예산 사용계획

❍ 조도측정 수수료 : *****************

❍ 예산과목 및 예산 집행현황                            (단위 : 원)

예산과목	집 행 액	금회사용 (조도측정 수수료)	향후 집행잔액
시민체육시설 운영 및 관리, 노후 체육시설 개보수 사업, 2019년 제100회 전국체전대비 시설개선, 시설비 (40억 원)	1,297,953,210 - 준공액 1,290,000,000 - 조달수수료 7,953,210	2,136,200	2,699,910,590

❍ 납부방법 : **********************************

Ⅴ		행정사항

❍ 한국조명연구원과 협의하여 조도 측정일 결정후 시공업체(머스코풍산)입회 참여

❍ 상기의 조도측정 수수료를 한국조명연구원 계좌로 입금하여 공인기관 조도        측정을 의뢰하고자 함

붙임 : 1. 조도측정 포인트 1부

2. 견적서 각 1부. 끝.