출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		07/11 천성훈
협 조

	명에 의하여 2016. 7. 11 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 7. 11
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시
건 명	출장결과보고서7/11 김홍일,김기태)
내용	▶ 독산1동 113번지,시흥2동 239번지 밸브점검 - 독산1동 113-16 300/150mm 분기밸브 조절(개) - 독산1동 113-15 300mm 중간밸브 조절(개) - 시흥2동 239-19 100/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥2동 220-12 150/80mm 분기밸브 조절(개)
비 고