함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	보광배수지 유입탁도계 센서보드 교체수리

1.　우리사업소 행정지원과-17144(2016.07.07)호와 관련입니다.

2. 관내 보광배수지 유입부에 운영중인 탁도계(1720E,HACH사) 센서보드 고장으로 유지보수업체에 즉시 교체·수리하여 24시간 수질감시 업무에 만전을 기하고자 합니다.

가. 건    명 : 보광배수지 유입탁도계 센서보드 교체수리

나. 수리금액 : 금1,408,000원(금일백사십만팔천원)

다. 수리내역 : 붙임 산출기초조사서 참조

라. 수리업체 : *****

******************************************************************

마. 지급방법 : 카드결재후 결재계좌(우리은행 1005-201-809016) 입금

바. 납품기한 : 2016. 07. 15(금)

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,일반관리비,아리수통합정보센터시스템 유지관리,                                 수선유지교체비,시설장비유지비(33203)

첨 부 1. 수질자동측정기 점검 출장결과 보고서 1부.

2. 지출결의서 1부.

3. 산출기초조사서 1부.

4. 견적서 2부.  끝.

추산 : 2016.7.11. No.6.  구명임

주무관	황인철		주무관	구명임		수질팀장	김진국		행정지원과장	07/11 서경만
협조자
시행	행정지원과-17456	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02)3146-2072	/전송	02)3146-2079	/	6605inchrist@seoul.go.kr	/	부분공개(6)