		종로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	진정-시도민원 처리 결과 보고

ZERO주점 진정-시도민원 처리결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 확인일시

○ 2016.07.07.(목) 17:00~17:40

나. 민원대상

○ ZERO주점

○ 민원발생 장소 : 지하1층 ZERO주점내

다. 민원 요지

○ 영업장내 소화기 미 비치 확인요.

라. 현장확인 결과

○ 상기 대상을 2016.07.07.(목) 17:00경 방문하여 민원제기 장소 점검한 바 카운터바 아래 및 출입문뒤에 각 1개씩 소화기가 비치됨을 확인함.

○ 소화기는 잘보이는곳에 비치하여 민원 재발방지 및 소방시설 관리에 철저를 기하도록 교육.

○ 민원인에게 전화상으로 확인내용을 자세히 설명하여 이해하였고 문서통보는 원치않음으로 민원응답소에 답변 후 처리 종료함.

담당자							김홍범			검사지도팀장					박경부					예방과장					07/11 안서용
협조자
시행			예방과-12158									(						)		접수											(						)
우	03153					종로1길 28 종로소방서 3층 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화		02-734-0109						/전송			02-739-0119					/	ousem380@seoul.go.kr												/	부분공개(6)