	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	길음119안전센터 보일러 고장발생 보고

1. 2015년도 소방재난업무가이드 소방행정편 11.공유재산 관리 와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 청사 보일러 고장발생을 아래와 같이 보고합니다.

장비명	고장(정비)요구내역
	고장부분	원인 및 상태
경동 나비엔 보일러(지하)	- 보일러 전체 점검 요함	- 작동 불량(전원 키면 연기발생)

붙임  보일러 고장발생보고서 1부.  끝.

	길음119안전센터장
담당자	이재순		진압3팀장	유호열		119안전센터장	07/11 한용남
협조자
시행	길음119안전센터-3457	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개