문서번호	급수운영과-14864
결재일자	2016.7.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
유강현		이승완	07/12 이계환
협조

배수관 이설 계획 보고

(***************)

북부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관내 지역담당 업무수행중 저희 사업소 감리업체인 ㈜이준엔지니어링의 현장실정보고서에 따라 아래와 같이 보고합니다.

2016.07.11.

보고자 : 지방시설서기보  성명 : 유 강 현

관련문서

○ 이준북부 1607-43(2016.07.08.)호 『사유지내 배수관 부설 현황 보고』

현   황

********** ****************

○ 대    상 : 배수관(1987/DCIP/Φ150)

○ 작업내용 : ***********앞 배수관(150mm)의 노후로 누수가 발생하여 긴급  누수복구 조치.

보고내용

○ ********** 앞 배수관(150mm)의 노후로 누수가 발생하여 긴급 누수복구 하였으나 배수관이 도로경계석을 기준으로 사유지내(0.8m)에 매설되어 있으며

○ 해당 필지는 현재 신축지로써 지장물(배수관) 때문에 공정이 다소지연될 가능성이 있음

○ 또한 중간 제수밸브(D=150mm)가 없어 이설공사시 약 290세대가 단수될 것으로 추정 됨.

조치의견

○ 상기와 같이 현재 사유지내에 존치중인 배수관로(D=150mm)의 이설작업과 밸브 설치를 『2016년 노원구 관내 급수공사』 연간단가 업체인 ㈜치우건설 대표 최희수에게 작업지시 하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1. 현장실정보고서 1부.

2. 위치도 1부.  끝.