“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신	용산구청장(건축디자인과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신(원효로1가 46-3)

1. 용산구청 건축디자인과-14086(2016.6.27.) 「건축허가 신청에 따른 협의(**********)」와 관련입니다.

2. *********************** 소재 건축허가 신청 협의에 대한 관련법령 등 검토 결과를 다음과 같이 회신 합니다.

가. 검토결과: 동의

나. 건축주: ********

다. 건축개요: 지하3층/지상18층. 연면적 4,584.83㎡

라. 용도: 복합건축물(근린생활시설, 업무시설, 공동주택)

마. 행위내용: 신축

3. 건축허가 동의 요구 시 제출된 임시소방시설 설치계획서와 같이 공사장

화재위험 작업 전에 임시소방시설을 설치할 수 있도록 관계자에게 안내하여 주시기 바라며, 위 동의 건축물이 다음 사항에 해당될 경우에는 소방관서로 통보 및 관계자에게 사전 예고하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경·증축 등으로 인하여 소방시설의 변경·연면적 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 때에는 그 변경된 내용에 대한 재동의 요구

나. 건축허가 사항의 변경(허가취소 등)이 있을 때는 변경내용

다. 위험물 안전관리법에서 정한 위험물을 사용하고자 할 경우에는 별도의 적합한 허가 절차 진행

라. 허가 등 취소 시 그 취소사실

4. 소방시설 시공자 선정 및 감리지정

가. 소방시설공사는 소방관서에 등록한 사람(업체)이 소방시설공사업법 제13조에 따라서 사전에 착공신고를 하여야 하며,

나. 소방시설공사 무등록업체가 계약되어 소방시설공사업 등록증을 대여 하는 사례가 없도록 안내하여 주시고,

다. 착공신고 이전 소방시설공사업법 제17조 규정에 따라 소방공사감리자(업체)를 지정 신고해야 함을 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의 통보서 1부.

2. 건축허가 동의 안내문 1부.

3. 공사장 임시소방시설 설치 의무화 안내문 1부.  끝.

	용산소방서장
★담당자	석기원		예방팀장	박숙자		예방과장	07/12 이은와
협조자
시행	예방과-8036	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	797-0119	/전송	749-1977	/	29543@seoul.go.kr	/	부분공개(6)