건축허가 신청에 **********************

결재	★담당자	예방팀장	예방과장
	석기원	박숙자	07/12 이은와

1. 용산구청 건축디자인과-14086(2016.6.29.) 「건축허가 신청에 따른 협의(**********)」********

**************************************************************

*****************
*****	***********	***	**********************
******	************************	***	*********
****	********************
****	503.8*	****	293.17*	***	4,584.83*
*************
*****	****** ********	***	**************** *****************	***	*** ***
*****	********* ****************	***	*** ***	****	************ ************	****	********** ********
*****	****	****, 옥내소화전설비, 스프링클러설비
****	자동화재탐지설비, 비상방송설비, 시각경보기
****	피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등
******	제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비
******	****

*****

기존 건축물 개요		구분		신고 건축물 개요		비고
용도	면적(㎡)	층구분	건축구분	용도	면적(㎡)
		-1	신축	근린생활시설(일반음식점)	217.4
		-1	신축	근린생활시설(일반음식점)	61.58
		-1	신축	공동주택(기계식주차)	29.24
		-2	신축	근린생활시설(일반음식점)	134.16
		-2	신축	근린생활시설(기계실, 전기실)	124.68
		-2	신축	근린생활시설(일반음식점)	38.76
		-2	신축	공동주택(기계식주차)	29.24
		-3	신축	공동주택(기계식주차)	311.18
		1	신축	근린생활시설(소매점)	98.59
		1	신축	근린생활시설(계단실, ELEV홀)	45.48
		1	신축	공동주택(기계식주차)	29.24
		1	신축	공동주택(주차타워)	47.52
		1	신축	공동주택(주차장)	45.52
		1	신축	공동주택(주차관리실)	2.55
		2	신축	업무시설(오피스텔)	230.68
		3	신축	업무시설(오피스텔)	230.68
		4	신축	업무시설(오피스텔)	230.68
		5	신축	업무시설(오피스텔)	230.68
		6	신축	업무시설(오피스텔)	230.68
		7	신축	업무시설(오피스텔)	230.68
		8	신축	공동주택(아파트)	180.51
		9	신축	공동주택(아파트)	180.51
		10	신축	공동주택(아파트)	180.51
		11	신축	공동주택(아파트)	180.51
		12	신축	공동주택(아파트)	180.51
		13	신축	공동주택(아파트)	180.51
		14	신축	공동주택(아파트)	180.51
		15	신축	공동주택(아파트)	180.51
		16	신축	공동주택(아파트)	180.51
		17	신축	공동주택(아파트)	180.51
		18	신축	공동주택(아파트)	180.51
		옥탑1	신축	공동주택(계단실)	25.96

다. 검토의견

- 본 건축물의 설계도서 등을 검토한바, 복합건축물(근생, 업무, 공동주택)로서 , 화재예방,소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조(건축허가 등의동의) 및 같은법 시행령 제12조(건축허가 등의 동의대상물의 범위 등), 제15조(특정소방대상물의 규모 등에 따라 갖추어야 하는 소방시설 등) 및 같은법 시행규칙 제4조(건축허가등의 동의요구)의 규정에 적합하므로 허가 동의함이 가하다고 판단됩니다.