<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서 (사료조리실 제빙기 수리)

문서번호	동물기획과-2846
수 신	내부결재
접수번호

결재	전문관	전문관	동물기획과장
	박선덕	박선덕	07/12 이종혁

계 약 건 명			사료조리실 제빙기 수리
납 품 자			상 호			아이엠에스						성 명		조 원 석
계 약 금 액			금육십일만육천원정(\616,000)
계약체결년월일			2016년 7월 7일
납 품 기 한			2016년 7월 17일
납 품 년 월 일			2016년 7월 12일
검사(수)년월일			2016년 7월 12일
검사(수) 장 소			동물기획과 사료조리실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ◯ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 7월 12일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			동물기획과			지방사육운영주사보			심종규		심종규		김보숙
	검수자	서울대공원			동물기획과			지방사육운영주사보			최원영		최원영

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	응축기 및 필터드라이어 교체	SET	420,000	1	0	1	부가세제외
	솔밸브 교체	EA	90,000	1	0	1	〃
	증발기 센서 교체	EA	50,000	1	0	1	〃

제빙기 수리 사진

솔밸브 및 증발기 센서 교체
응축기 및 필터드라이어 교체
수리 완료 및 제빙시험 작동