투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(한양도성도감과장)
(경유)
제목	문화재 자문회의 결과 검토 요청(북한산성 대성문 해체보수)

1.『북한산성 대성문 해체보수 설계용역』과 관련입니다.

2. 귀 부서에서 대성문 보수공사의뢰 전 실시한(`15.8) 정밀안전진단 결과보고서와 설계용역 보수범위에 대한 문화재 전문가 현장 기술지도 자문결과가 상이하여 그 내용을 통보하오니, 검토 후 대성문 보수방향에 대해 `16. 7. 15(금)까지 회신하여 주시기 바랍니다.

구 분	내 용	검토·회신 요청
정밀안전진단 결과보고서	문루 및 육축 전면해체 복원하여 지표수에 의한 토사 유입 등의 원인 제거	홍예의 해체·보수 여부
현장 기술지도 자문회의 결과	(안정화 된)홍예를 해체하지 않고 내부 속채움을 보강할수 있는 방안 강구

붙 임  1) 정밀안전진단 결과보고서 발췌 1부.
2) 문화재 기술지도 결과보고 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김현지		환경시설과장	代김대식		건축부장	07/12 김진용
협조자
시행	건축부-9083	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 (프리미어 플레이스빌딩) 13층 건축부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2627	/전송	02)3708-2659	/	yechi-hj@seoul.go.kr	/	부분공개(6)