투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	문화홍보과장
(경유)
제 목	반포한강공원내 전기케이블 정비 검토 요청

반포한강공원내 문화장터를 운영하는데 사용하는 전기케이블을 아래와 같이 정비하여 주실 것을 정중히 검토 요청합니다.

가. 현 황

-전기 케이블 위치 : 청사옆 분전반 → 농구장 분전함

-전기 케이블 길이 : 약400 미터

-공원등을 지주로 이용

나. 문제점

-미관저해

-풍수해대비하여 시설물 운반시 걸림

-고사목 1주를 지주로 사용하여 위험

다. 정비방법

-지중으로 포설

-고사목 제거후 지주 설치

붙임 : 관련사진 1부. 끝.

	반포안내센터장
주무관	강재섭		반포안내센터장	07/12 백창현
협조자
시행	반포안내센터-1578	(		)	접수		(		)
우	06500	서울특별시 서초구 신반포로11길 40 (반포동)	/
전화	3780-0542	/전송	02)3780-0540	/	kjsub777@seoul.go.kr	/	대시민공개