함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북취수장 뚝도공급 도수관로 점검 요청(긴급)

1. 강북취수장에서 뚝도 정수센터에 공급하고 있는 도수관로의 시설물 일부가 노후되어 있어 취수장 가동전 시설물 일제 점검을 요청하오니, 노후시설에 대한 점검 및 정비를 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 점검요청 구간 및 부서

- 강북취수장 ~ 시계외 구간(2200㎜) : 강북취수장

- 시계구간 ~ 자양취수장구간 : 본부시설관리과, 동수부소사업소

나. 점검시설 : 배기변실, 퇴수변실, 제수변실 등 (연결부위 포함)

다. 점검내용

- 배기변, 퇴수변  및 연결부위 부식 상태

- 각 시설별 작동 상태 등.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	배수과장,시설관리과장,동부수도사업소장(급수운영과장),동부수도사업소장(시설관리과장),강북아리수정수센터소장(원수관리과장)
주무관	유양현		생산관리과장	강성욱		생산부장	전결 07/12 구자훈
협조자
시행	생산관리과-9799	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동) 상수도사업본부 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1315	/전송	3146-1319	/	kunjisan@seoul.go.kr	/	대시민공개