문서번호	행정지원과-18909
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
수질팀장	행정지원과장
여종순	07/12 이두영

수질검사원 교육결과 보고

2016. 7.

남부수도사업소

(행정지원과)

수질검사원 교육결과 보고

수질검사원의 시민응대 시 홍보능력 향상을 위해 직무교육을

실시하고 보고 드림

Ⅰ		개 요

□ 일    시 : 2016. 7. 11(월) 16:30~17:30

□ 장    소 : 사업소 2층 소통관

□ 대    상 : 수질검사원 19명

□ 교    관 : 수질팀장

□ 내    용

○ 조류 및 조류경보제 이해

○ 조류경보제 운영목적 및 방법

○ 경보 단계별 조치사항

Ⅱ		교육내용

운영목적 : 한강 녹조(藻類) 발생으로 인한 피해 예방

□ 녹조․남조류와 같은 이끼류가 분해되는 과정에서 발생되는 2-MIB(2-methyl

isoborneol)와 지오스민(Geosmin)은 조류로 인한 대표적인 맛 ․ 냄새

유발물질이나 이용자의 건강에 악영향을 주는 물질은 아님

대상구간 : 상수원(강동대교~잠실대교), 친수구역(잠실대교~행주대교)

운영방법 : 관심·경계·대발생·해제로 구분 시행

□ 2016년부터 발령 용어 변경 (주의보, 경보, 대발생 ⇒ 관심, 경계, 대발생)

□ 기준항목 : 남조류 세포수(세포/ml)

□ 조류경보 단계별 기준

조류경보제 항목		관심	경계	대발생
남조류 세포수 (세포/mL)	상 수 원	1,000 이상	10,000 이상	1,000,000 이상
	친수구역	20,000 이상	400,000 이상	-

□ 2회 연속 측정하여 남조류 세포수가 단계별 기준에 해당 시 발령, 1,000세포/ml 미만 시 해제

□ 2015년 상수원 구간 조류경보 발령 : 총89일 (주의보 : 71일, 경보 : 18일)

운영체계

수질 측정	➡	경보 발령	➡	관계부서 대응조치	➡	경보 해제
수질 검사부서 (물연구원, 보환연)		서울시 물순환정책과		․ 상수도사업본부 ․ 한강사업본부 ․ 자치구		서울시 물순환정책과

Ⅲ		교육사진

붙임 : 교육자료  1부.  끝.