	성북소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	길음센터 보일러 수리완료 보고

1. 관련 근거

가. 길음119안전센터-3457(2016.7.11.)호 『길음119안전센터 보일러 고장발생 보고』

나. 소방행정과-7934(2016.7.11.)호 『길음119안전센터 난방용 및 급탕 보일러 등 수리 계획 알림』

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서 관리․운용중인 보일러 수리가 완료되었기에 다음과 같이 보고합니다.

소속	장비명	고장(정비)요구내역		비고
		고장내역	정비내역
길음 119안전센터	경동 나비엔 보일러(지하)	보일러 전체 점검 요함	- 보일러 본체 교체

붙임   1. 길음센터 보일러 고장발생 보고 1부.

2. 길음센터 보일러 수리계획 1부.

3. 보일러 수리(교환) 사진1부.  끝

.

	길음119안전센터장
담당자	이재순		진압3팀장	유호열		119안전센터장	07/12 한용남
협조자
시행	길음119안전센터-3491	(		)	접수		(		)
우	02721	서울특별시 성북구 정릉로 321	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-988-0119	/전송	02-987-0272	/		/	대시민공개