문서번호	급수운영과-16044
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		07/12 천성훈
협조
	주무관		김기태

노후 및 고장 제수변 교체 정비계획

2016. 7.

남부수도사업소

(급수운영과)

노후 및 고장 제수변 교체 정비계획

금천구 독산동 1008-1번지외 1개소 노후 및 고장 제수변으로 지수조치 및 녹물출수로 상수도유지관리에 어려움이 발생되어 노후 제수변을 교체 정비코자 보고드림.

현  황

◉ 위     치 : 금천구 독산동 1008-1번지 및 1008-10번지 앞

◉ 재질 및 구경

연번	위 치	재 질	구 경	설치년도	비 고
1	독산동 1008-1	회주철	300	1987	제수변 교체시 단수구역이 광범위하여 중간제수변 1개소 설치 필요
2	독산동 1008-10	회주철	150	1993

보고 및 처리의견

◉ 위와 같이 노후(고장)된 제수밸브에 대하여 공사의 시급성을 감안 우리사업소와   계약체결된 시설물 연간단가 업체 [예림이앤지 ㈜, 대표 김영자]로 하여금   시공토록 작업지시 하고 추후 정산코자 함.

※ 예산비목 및 소요예산

- 예산과목 : 시설비(노후밸브 교체비)

- 소요예산 : 10,500천원.

따로붙임  :  위치도 1부. 끝.