문서번호	시설관리과-18842
결재일자	2016.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
박태욱	오준식	07/12 천성훈

호우, 태풍(네파탁) 내습 관련 기전시설물 점검결과 보고

2016. 7

남부수도사업소

(시설관리과)

호우, 태풍(네파탁) 내습 관련 기전시설물 점검결과 보고

□ 점검대상

○ 가압장 : 22개소

- 유인가압장 2개소, 무인가압장 7개소, 증압장 13개소

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2016. 7.12(화)

○ 점 검 반 : 업무담당자와 수리반

○ 점검내용

- 수배전설비 동작상태 및 동력설비 정상 동작 여부

- 원격감시·제어설비 정상 동작 여부 및 계측설비 지시 상태 등

- 보안설비(CCTV, 방송설비 등) 동작상태

□ 점검결과

○ 적출건수 : 해당없음

○ 적출내용 : 해당없음

○ 조치결과 : 해당없음

□ 향후 추진계획

○ 해당없음

붙임 : 주요 기전시설물 점검사진 1부. 끝.

[ 붙임 ] : 주요 기전시설물 점검사진

연번	기관 및 부서명	시설물명	위치	점검결과 (적출내용)	조치사항	점검자
						직, 성명	핸드폰
1	남부수도사업소	상도3 배수지	동작구 상도3동 산75-1		이상없음	공업6급 박태욱	*************
2	남부수도사업소	노량진 가압장	동작구 본동 258-1		이상없음	공업6급 김종원	*************
3	남부수도사업소	신대방 증압장	동작구 신대방1동 492-197		이상없음	공업7급 김용성	*************
			이	하	여	백