문서번호	급수운영과-14946
결재일자	2016.7.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
남상욱		이승완	07/12 이계환
협조

보고서(다점형 누수탐지장비 수리)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7

북부수도사업소

급수운영과

명에 의하여 누수탐지의 업무수행중 다점형 누수탐지기 음수집센서(로거) 고장과 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

노후장비현황

품  명: 누수진단종합시스템 음수집센서(로거)

규  격 : Pod Logger

수  량 : 2개(Pod Logger)

보고내용

유수율 향상을 위한 누수탐지에 사용하고 있는 다점형 누수탐지기의 음수집센서(로거)가 장기간 사용으로 노후되어 수집음의 데이터 오류가 발생하고 작동이 되지 않아 수리가 필요함.(구입시기 2011년)

보고자 의견

위와 같은 사항으로 탐지장비 수리업체의 기초가격을 조사하여 수리의뢰 하고자 함.

노후된 탐지장비를 조속히 수리하여 유슈율 향상을 위한 누수탐지업무의 원활한 시행에 만전을 기하고자 함.

- 소요금액 : 1,000천원

- 예산과목 : 상수도사업비,영업비용,배급수비,수선유지교체비,시설장비유지비.  끝.