문서번호	건축부-9080
결재일자	2016.7.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
전문관	의료시설과장		건축부장
전재진	김충범		07/12 김진용
협 조
	주무관					강철규

『서울시 어린이병원 삼성발달센터』

증축공사 안전점검 계획

2016 . 7.

도시기반시설본부

건  축  부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	■	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

『서울시 어린이병원 삼성발달센터』증축공사 안전점검 계획

우리시에서 추진하고 있는 “서울시 어린이병원 삼성발달센터” 증축공사와 관련하여 현재 지상2층 골조공사중으로 건축물의 안정성 및 품질관리 확보를 위하여 외부전문가(건축구조안전자문단) 및 건설사업관리단과 합동점검을 실시코자함

1		사업개요

○ 대지위치 : 서초구 헌릉로 260

○ 규    모 : 지하2층/지상5층, 연면적 11,950㎡

○ 사 업 비 : 312억원 (시비 112억, 기부금 200억원)

○ 설 계 자 : 에이텍종합건축사사무소(주)

○ 감 리 자 : (주)영화키스톤

○ 시 공 자 : ㈜대자개발 외1

○ 공사기간 : ‘15.01.20 ～ ’17.02.19

2		추진방향

서울시 어린이병원 삼성발달센터는 현재 공정율 59%(지상2층 골조공사 중)인 건축물로 안전점검 실시하여 품질관리 및 공정관리에 기여

공공건축물 건축구조안전자문단 위원을 중심으로 점검반 편성

건축물의 구조등 전반적인 상태를 관찰·조사

3		점검계획

점검기간 : 2016. 7. 12(화) 14:00~

점검반 구성

점검자 : 공공건축물『건축구조안전자문단』자문위원, 전문가 등

건축구조 : 협성대 건축공학과 김재역 교수, 건축구조기술사 이인영 등

건설사업관리단 : 건축구조기술사 김거성

도시기반시설본부

건축부 : 의료시설과장 김충범, 건축담당 전재진, 토목담당 강철규 등

건설사업관리단

감리단장 박찬주외 감리원 5명 등

4		점검방법

점검원칙

점검의 실효성 확보

형식적 점검을 탈피하고 품질관리 등 현장점검 실시

현재 지상2층 골조공사 중으로 공사현장 전반에 걸친 안전점검

안전관리 추진

건축물에 내재된 위험, 수명단축 요인 점검

안전점검

경험과 기술을 갖춘 건축구조자문위원의 세심한 육안점검 실시

주요점검 사항

구조물형태 및 구조부재 변형 등 육안검사

주요구조부 균열․박리․박락․누수․백화현상에 대한 형태 및 크기, 진전여부

토목 구조물의 손상 및 변형

건축물 상태 전반

5		점검결과에 따른 조치계획

경미한 사항

발견 즉시 현장 시정조치 의뢰

주요구조부 등에서 구조적 문제점 발견시

대  상 : 보수·보강 방법 검토, 정밀점검, 정밀안전진단 등 자문 필요사항

방  법 : 자문 필요시 건축구조안전자문단 수시 자문실시

6		행정사항

자문위원, 외부 전문가 등에 대한 점검수당 지급

예산과목 : 도시기반시설본부, 도시기반시설관리, 도시기반시설관리, 공공건축물안전자문단 운영, 인건비, 기간제근로자 등 보수

2016년 예산 : 1,300만원

점검위원 수당 : 특급기술자 노임 255,000원/1인 1일

※ 지급기준 : 2016년도 엔지니어링 특급기술자 노임단가 적용(기타노임)  해야되나, 2016년 상반기 점검수당은 점검수당 249천원  지급 단가로 조정 지급(하반기 점검수당도 예산부족시  2015년 점검수당 단가로 조정 지급). 끝.